## 様式
ＥＦソケット接合チェックシート
工事名 | 工事名
呼び径（㎜） |  | 施工場所
施工年月日 |  | 施工業者 |  |  | 配管工氏名 |  | 主任技術者氏名
発電機の仕様 |  |  |  |  | コントローラーの仕様
正常作動確認 |  |  |  |  | 正常作動確認
継 手№ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
略 図
天候
陸継ぎの有無
曲げ施工の有無
湧水の有無
管の点検・清掃
スクレープ
ｴﾀﾉｰﾙ（ｱｾﾄﾝ）清掃
標線の確認
通電終了時刻
インジケータの確認
クランプ取り外し時刻
埋戻し開始時刻
接合総合判定
備 考
施工方向

## 参考
ＥＦソケット接合チェックシート
工事名 | ○○○○線配水管布設及び布設替工事（○工区）
呼び径（㎜） | 75 | 施工場所 | ○○○○○○地内
施工年月日 |  | 施工業者 |  |  | 配管工氏名 |  | 主任技術者氏名
令和元年7月21日 |  | （株）○○設備工業 |  |  | ○○ ○○ |  | ○○ ○○
発電機の仕様 |  | 単相交流１００Ｖ |  |  | コントローラーの仕様 |  | ＪＷＥＦ２００Ｎ
正常作動確認 |  | 異常なし |  |  | 正常作動確認 |  | 異常なし
継 手№ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
略 図
天候 |  | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ
陸継ぎの有無 |  | 有 | 無 | 有 | 有 | 無
曲げ施工の有無 |  | 無 | 有 | 無 | 無 | 有
湧水の有無 |  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
管の点検・清掃 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
スクレープ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ｴﾀﾉｰﾙ（ｱｾﾄﾝ）清掃 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
標線の確認 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
通電終了時刻 |  | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 13:30 | 14:30
インジケータの確認 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
クランプ取り外し時刻 |  | 9:42 | 10:15 | 11:15 | 13:45 | 14:45
埋戻し開始時刻 |  | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00
接合総合判定 |  | OK | OK | OK | OK | OK
備 考 外気温： 20°～22° 失敗回数：○回など
施工方向
①
2.5
１
２
３
４
3.0
①
５