## チェックシート（従来型）
（様式６－１）
介護老人福祉施設転換に伴う設備基準チェックシート （従来型用）
短期入所生活介護事業所（ショートステイ）から転換するに当たり、異なる基準がある
ことから、転換後の設備基準を満たしているか自己点検するものです。
（可能な限り建物の設計者と共同で行ってください。）
既に基準を満たしている・・・◎
改修等により基準を満たす・・・○
基準を満たすことができない・・・×
確認者（法人）
法人名
職名
氏名
確認者（設計）
事務所名
氏名
区分 |  | 基準内容 | チェック欄
居室 |  | (ア)1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
地階に設けてはならないこと。
入所者１人当たりの床面積は、１０・６５平方メートル以上とすること。
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
静養室 |  | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
地階に設けてはならないこと。
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
浴室 |  | 介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。
洗面設備 |  | 居室のある階ごとに設けること。
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
便所 |  | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
医務室 |  | 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項 に規定する診療所とすること。
入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
調理室 |  | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
介護職員室 |  | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
必要な備品を備えること。
看護職員室 |  | 有る
食堂及び機能訓練室 |  | 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。
| 例外規定 | 食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
必要な備品を備えること。
面談室 |  | 有る
洗濯室又は洗濯場 |  | 有る
汚物処理室 |  | 有る
介護材料室 |  | 有る
宿直室 |  | 夜間に十分睡眠がとれるよう寝台又はこれに代わる設備を備えること。
配置 |  | 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」という。）は、３階以上の階に設けてはならない。
| 例外規定 | ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
一 居室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有すること。
二 ３階以上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 居室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１２条第１項に規定する特定防火設備（以下「特定防火設備」という。）により防災上有効に区画されていること。
廊下の幅 |  | 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上として差し支えない。
常夜灯 |  | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に設けること。
手すり |  | 廊下及び階段に設けること。
階段 |  | 傾斜は、緩やかにすること。
居室、静養室等が２階以上の階にある場合 |  | １以上の傾斜路を設けること。
| 例外規定 | ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
その他 |  | 構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。